設備工事検査チェックシート

| 工事名 | 工事 | 受注者 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 契約金額 | 当初 | 円 | 工期 | 着手 |  | 工事箇所 |  | 監督員 |  |
|  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |
|  | 変更 | 円 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 延長 |  |  |  |  |  |
| 工事概要 | 建築 | ・SRC ・RC ・S ・W ・CB 階 延べ面積 ㎡ | 立会人 | 現場代理人 |  | 出 |
|  | 設備 |  |  | 主任・監理技術者 |  | 出 |
|  | その他 |  |  | 補助技術者 |  | 出 |
| 検査区分 | ・中間 （第 回 ） ・完成 | 検査員 |  | 出来高 | 現在 | ％ | 措置 | 要 ・ 不要 |
| 検 査 日 | 平成 ・ ・ ・ |  |  |  | 計画 | ％ |  |  |
| 確認済証 |  | 設計変更 |  | 下請 | ・下請届 ・請書（下請契約書） |
| 検査済証 |  | 前指示事項 |  |  |  |
| 書類審査 | 施工計画 | 実施工程表 | ・総合工程表（・変更 ・修正） ・補足工程表（・月間 ・週間） | 掲示 |
|  |  | 施工体制等 | ・現場組織表（・現場代理人 ・主任 ・監理 ・専任監理 ・専門技術者 ・電気主任技術者） ・施工体制台帳 ・施工体系図（工事別責任者） ・建退共の加入 ・受払簿 | 掲示 |
|  |  | 安全衛生管理体制 | ・安全衛生管理体制表 ・緊急時連絡体制表 ・安全教育 | 掲示 |
|  |  | 災害公害体制 | ・異常気象緊急時の体制表 ・防火管理組織編成表 ・公害（・騒音 ・振動 ・他） ・環境 ・交通安全 ・警備対策 ・掲示 |
|  |  | 総合施工計画書 | ・仮設(・目的物位置 ・仮囲い ・搬入路 ・仮設物 ・仮設電力等 ・足場 ・揚重機 ・安全対策) ・VOC ・廃材処分 ・解体 |
|  |  | 工種別施工計画書 | ・電力設備 | ・受変電設備 | ・通信情報設備 | ・自動制御設備 |
|  |  |  | ・発電設備 | ・中央監視制御設備 | ・空気調和設備 | ・給排水衛生設備 |
|  |  |  | ・電力貯蔵設備 | ・ガス設備 | ・さく井設備 | ・浄化槽設備 |
|  |  |  | ・昇降機設備 | ・医療関係設備 | ・医療ガス設備 | ・機械式駐車設備 |
|  |  | 施工図 | ・配置図（屋外） | ・各階配管（線）図 | ・各種系統図 | ・各種詳細図 |
|  |  |  | ・機器製作図 | ・電気室、機械室平面等 |  |  |
|  |  | 材料計画 | ・使用材料（機器）報告書 ・カタログ ・見本 ・型板 |
|  |  |  | ・製作承認図（・受電盤 ・配電盤 ・ポンプ ・生コン工場ＪＩＳ ） |
|  | 施工管理 | 記録書 | ・指示・承諾・協議・提出・報告書 ・工事記録簿 ・材料検査簿 ・工事日報(集計) ・安全記録 |
|  |  | 工事写真 | ・明確性 ・確実性（出来形、品質、作業工程、材料マーク） ・整備方法 ・箇所 |
|  |  | 官公署申請・届出 | ・建基法(・確認済 ・完成) ・消防法(・計画 ・完成) ・労働安全衛生法 ・電気事業法 ・上下水道法 ・水質汚濁防止法 ・浄化槽法 ・ガス事業法・ 液化石油ガス法 ・高圧ガス法 ・産廃法 ・建設リサイクル法 ・騒音規制法 |
|  |  | その他一般共通 | 養生 ・片付け ・事故 ・苦情 ・火災保険 ・完成図 ・完成写真 ・取扱説明書 ・CORINS登録 |

| 書類審査 | 施工管理 | 施工資格証明書 | ・電気主任技術者 | ・電気工事士（１種・２種） | ・浄化槽設備士 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ・技能士（配管・熱絶縁・板金・空気調和・さく井） | ・技能士（熱絶縁） | ・あと施工アンカー |
|  |  |  | ・超音波探傷試験 | ・消防設備士（甲４） | ・溶接 |
|  |  | その他 | 「施工プロセス」のチェックリスト（・中間 第 回 ・完 成） |
|  | 施工管理（品質・出来形管理） | 器材品質証明 | １ | 電力 | 電線保護類 | 電線 | 照明 | 盤 | 避雷 | 塗装 | 機器試験 |
|  |  |  | ２ | 受変電 | キュービクル盤 | 高低圧盤 | 変圧器盤 | 開放型盤 | 高圧機器 | 直流電源装置 | 〃 |
|  |  |  | ３ | 電力貯蔵 | 直流電源 | UPS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ４ | 発電 | 発電機 | 原動機 | 配電盤 | 補機付属装置 | 燃料油 | 配管材料 | 〃 |
|  |  |  | ５ | 通信・情報 | 電線 | 電線保護類 | 端子盤 | 構内情報網 | 構内交換 | 情報表示 | 〃 |
|  |  |  | ６ |  | 映像・音響 | 拡声 | テレビ共同 | 監視カメラ | 自火災報知 | ガス漏れ | 〃 |
|  |  | ( | ７ | 中央監視制御 | 警報盤 | 表示操作盤 | 監視制御装置 | 無停電装置 |  |  | 〃 |
|  |  | 品質証明書・納入伝票 試験成績書・工事写真 | ８ | 空気調和 | ボイラ類 | 冷凍機 | 冷却塔 | 空気調和機 | 全熱交換器 | ポンプ・ダクト類 | 〃 |
|  |  |  | ９ | 給排水衛生 | 衛生器具 | ポンプ | タンク | 消火機器 | 厨房機器 | 配管材料 |  |
|  |  |  | 10 | 自動制御 | 自動制御機器 | 自動制御盤 | 中央監視 | 計装機材 |  | 〃 |  |
|  |  |  | 11 | ガス | 管、継手 | 弁、コック、栓 | ガス漏れ警報器 | 配管雑材料 | 充てん容器 |  | 〃 |
|  |  |  | 12 | さく井 | ケーシング | スクリーン | 砂利 | 遮水 |  |  | 〃 |
|  |  |  | 13 | 浄化槽 | ポンプ | 接触材 | 各種装置 | 盤 | 配管 | 電気配管配線 | 〃 |
|  |  | ） | 14 | 昇降機 | 機械室機器 | かご、乗場 | レールロープ | 安全装置 | 耐震装置 | 電気配管配線 | 〃 |
|  |  |  | 15 | 建築工事 | 鉄筋 | 鉄骨 | コンクリート | 防水材 | サッシ | 内装材 | 塗装材 |
|  |  | 計測・試験・検査記録・報告書・工事写真 | 電力 | 接地抵抗 | 絶縁抵抗 | 絶縁耐力 | 照度 | 点灯 | 極性 | 盤動作 | 盤外観構造 | 盤シーケンス |
|  |  |  | 受変電 | 構造 | 絶縁抵抗 | 耐電圧 | 継電機器特性 | 総合動作 | 接地抵抗 | 塗装 | 支持、固定 |  |
|  |  |  | 電力貯蔵 | 構造 | 絶縁抵抗 | 総合動作 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 発電 | 始動停止 | 充気、充電 | 負荷燃料 | 振動 | 保安継電器 | 絶縁抵抗 | 耐電圧 | 接地抵抗 | 圧力、背気圧 |
|  |  |  | 通信・情報 | 絶縁抵抗 | 接地抵抗 | 電界強度 | 機能（構内情報網、構内交換、映像・音響、拡声、テレビ、監視カメラ、火災、警報、ガス漏れ、自動閉鎖） |
|  |  |  | 中央監視 | 絶縁抵抗 | 総合運転 | システム構成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空気調和 | 蒸気水圧 | 油気密 | 水圧 | 冷媒気密 | 塗装、防錆 | 保温 | 支持、固定 | 防火区画 |  |
|  |  |  | 給排水衛生 | 給水水圧 | 排水満水 | 排水桝 | 通水 | 塗装、防錆 | 埋設、防食 | 保温 | 支持、固定 | スリーブ |
|  |  |  | 自動制御 | 絶縁抵抗 | 総合調整 | システム構成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ガス | 気密（中間･完成） | 点火 | 塗装、防錆 | 埋設、防食 | 鋼管、溶接 | 支持、固定 |  |  |
|  |  |  | さく井 | 揚水（予備、段階、連続） | 自然水位 | 水質 | 位置図 | 柱状図 | 地質標本 |  |
|  |  |  | 浄化槽 | 水張り | 気密 | 各種機器 | 躯体 | 総合運転 | ※ユニット型式は水張り、総合運転のみ |
|  |  |  | 昇降機 | (社)日本エレベーター協会標準による試験成績表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 建築 | 残土処分記録 | 産業廃棄物報告 | 根切底深さ | くい打記録 | 圧設試験 | コンクリート 強度 | 躯体測定 |
|  |  |  | 検査 | 社内完成 | 法定検査 | 下検査 |  |  |  |  |
| 備 考 |  |